Общество с ограниченной ответственностью

«ИМПЕКС-1»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМПЕКС-1»

______________ И.Н. Орлов

«_____»  ____________2024 г.

Программное обеспечение

для системы НТпро

Модуль редактора

НТПР.424359.009 ПО2

Дата введения: 02.07.2024 г.

Главный инженер

________________ О.А. Сиделев

«___» ______________ 2024 г.

Москва, 2024 г.

Оглавление

1.	Общее описание	4

2.	Основные понятия	4

3.	Таблица регистрации изменений	10

Настоящий документ содержит сведения, необходимые при эксплуатации программного обеспечения для системы НТпро, именуемых в дальнейшем Системы НТпро.

Документ содержит описание модуля редактора, которое необходимо для правильной эксплуатации программного обеспечения.

В содержание данного документа не могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

- весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

- все копии должны содержать ссылку на авторские права ООО «ИМПЕКС-1»;

- настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С СИСТЕМАМИ НТпро, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

Общее описание

Программное обеспечение для системы НТпро представляет собой набор программ, предназначенный для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

В набор программ для системы НТпро входят:

НТ-Про Модуль Редактора

НТ-Про Модуль визуализации

Программа НТ-Про Редактор, - это редактор проекта интерфейса оператора и визуализации АРМ оператора, который позволяет создавать/редактировать экранные формы, схемы электрические, схемы логики и внешний вид интерфейса оператора.

Основные понятия

  - О программе

- НТ-Про Редактор, - это редактор проекта интерфейса оператора и визуализации АРМ оператора, который позволяет создавать/редактировать экранные формы, схемы электрические, схемы логики и внешний вид интерфейса оператора.

  - Внешний интерфейс

- При запуске программы, внешний интерфейс представлен тремя окнами и панелью с функциональными иконками меню.

- Примечание. Внешний вид редактора зависит от типа лицензии и может иметь отличный вид от того описания, которое приведено ниже.

- На рисунке ниже представлен интерфейс редактора

Рис. 2.2.1 Интерфейс редактора

- Условно, интерфейс редактора разделен на следующие части:

- Панель с функциональными иконками меню

- Окно проводник по формам

- Окно конструктора формы

- Окно настроек элементов формы

  - Панель с функциональными иконками меню

- В верхней части экрана присутствует меню со следующими кнопками:

- Локальные настройки

- Создать проект

- Открыть проект

- Сохранить проект

- Новый элемент формы

- Блокировка изменения позиции

- Снятие блокировки изменения позиции

- Экспорт в Xlsx

- Экспорт в Csv

- Импорт

- Запустить Viewer

    - Локальные настройки

- В данном пункте производятся настройки путей к исполняемым файлам проекта, а также производится настройка разрешения мониторов, с которыми работает проект

Рис. 2.3.1. Локальные настройки

    - Создать проект

- Данная кнопка меню позволяет создать новый проект. Доступность данной кнопки зависит от политики лицензирования. Если лицензия не ограничена конкретным проектом, то кнопка доступна.

    - Открыть проект

- Данная кнопка меню позволяет открыть существующий проект.

    - Сохранить проект

- Данная кнопка меню позволяет сохранить изменения в текущем проекте.

    - Новый элемент формы

- Данная кнопка меню вызывает библиотеку с элементами, которые можно поместить на экранной форме. С помощью этих элементов создаются и настраиваются электрические схемы.

- Элементы условно разделяются на следующие подгруппы:

- Базовый

- Состояние

- Переключатель

- Уровень

- Клапаны

- Внешний вид панели с элементами представлен ниже.

Рис. 2.3.5.  Внешний вид панели с элементами

    - Блокировка изменения позиции

- С помощью этой кнопки, все элементы на схеме могут быть заблокированы. Это требуется для того, чтобы при внесении изменений в схеме исключить случайное изменение положения или размера того или иного элемента.

    - Экспорт в Xlsx

- Эта кнопка позволяет экспортировать настройки форм и проекта в формат Xlsx.

    - Экспорт в Csv

- Эта кнопка позволяет экспортировать настройки форм и проекта в формат Csv.

    - Импорт

- Эта кнопка позволяет импортировать настройки форм и проекта в существующий проект из ранее сохраненных файлов Xlsx и Csv.

    - Запустить Viewer

- Данная кнопка запускает самостоятельную среду исполнения проекта АРМ оператора, который был сконфигурирован в данном редакторе.

Окно проводник по формам и логике

- В левой части экрана располагается проводник по формам проекта и по логике. В окне отображаются все экранные формы проекта. Так же на данной форме есть вкладка, которая позволяет сделать переключение м/у логикой и графикой (эта опция доступна не во всех релизах). При таком переключении в проводнике появляется список всех логических элементов, используемых в проекте.

Рис. 2.4.1. Проводник экранных форм и логики проекта

Окно конструктора формы

- В окне конструктора форм, в зависимости от выбранного элемента в проводнике, отображается или графическая форма, или логика проекта.

- Окно конструктора формы позволяет создавать и конфигурировать экранные формы, с которыми работает оператор.

Рис. 2.5. Конфигурация формы

- Вся форма состоит из множества элементов, которые имеют собственные настройки.

Окно настроек элементов формы

- В правой части присутствует окно с индивидуальными настройками по каждому элементу. Индивидуальные настройки зависят от типа элемента, версии ПО и лицензии на данное ПО.

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |