Общество с ограниченной ответственностью

«ИМПЕКС-1»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМПЕКС-1»

______________ И.Н. Орлов

«_____»  ____________2024 г.

Программное обеспечение

для системы НТпро

Функциональное описание

НТПР.424359.009 ФО

Дата введения: 02.07.2024 г.

Главный инженер

________________ О.А. Сиделев

«___» ______________ 2024 г.

Москва, 2024 г.

Оглавление

1.	Общее описание	4

2.	Назначение и условия применения	4

3.	Программные и аппаратные требования к системе	4

4.	Быстрый запуск	4

5.	Таблица регистрации изменений	15

Настоящий документ содержит сведения, необходимые при эксплуатации программного обеспечения для системы НТпро, именуемых в дальнейшем Системы НТпро.

Документ содержит функциональное описание характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для эксплуатации программного обеспечения.

В данном документе так же приводится пример создания и запуска проекта

В содержание данного документа не могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

- весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

- все копии должны содержать ссылку на авторские права ООО «ИМПЕКС-1»;

- настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С СИСТЕМАМИ НТпро, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

Общее описание

Программное обеспечение системы НТпро представляет собой набор программ, предназначенный для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

В набор программ для системы НТпро входят:

НТ-Про Модуль Редактора

НТ-Про Модуль визуализации

Назначение и условия применения

Функционал ПО для системы НТпро включает в себя:

Набор функций для разработки проекта интерфейса оператора в НТ-Про Модуль Редактора

Набор функций для выполнения проекта интерфейса оператора в НТ-Про Модуль визуализации

Полное описание функционала НТ-Про Модуль Редактора приведено в документе «Программное обеспечение для системы НТпро. Модуль редактора. НТПР.424359.009 ПО2»

Полное описание функционала НТ-Про Модуль визуализации приведено в документе «Программное обеспечение для системы НТпро_МодульВизуализация»

Программные и аппаратные требования к системе

  - Общие требования

Для корректной работы с системой НТ-Про, необходима следующая конфигурация автоматизированного рабочего места пользователя.

Минимальные требования к системе:

- 4 ядра

- 4 ГБ доступной памяти на 1 ядро системы

Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows (32-bit или 64-bit) от версии 7 и выше

Дополнительных требований не предъявляется.

Быстрый запуск

  - Создание проекта

Для начала работы необходимо запустить Редактор НТпро и нажать на иконку (кнопку) «Создать проект».

Рис. 4.1.1. Кнопка «Создать проект»

Проекту присваивается имя (в примере ниже имя проекта  DEMO). В левом окно навигации должно появиться название DEMO как показано на рисунке.

Рис.4.1.2. Проект DEMO

Правой кнопкой на названии проекта необходимо вызвать контекстное меню и выберите «Новая форма»

Рис. 4.1.3. Создание новой формы

Необходимо задать название новой формы

Рис. 4.1.4. Название формы Форма 1

Таким же образом создается форма 2.

Должны появиться в левом окне навигации под названием проекта список созданных форм. Так же в среднем окне появятся вкладки с названием Форма 1 и Форма 2, как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.1.3. Проект с двумя формами

  - Формирование навигации

При наличии в проекте более одной формы, необходимо создать ссылки для переключения м/у существующими формами.

В настоящем примере будет показано создание навигации двумя различными способами: через стандартную навигационную панель и через пользовательские кнопки.

    - Настройка перехода м/у формами через стандартную навигационную панель

Для создания переходов м\у формами через стандартную навигационную панель необходимо зайти во вкладку «Обзорная панель» рядом с вкладкой Формы, как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.1. Вкладка Обзорная панель

Откроется форма с настройками как показано ниже на рисунке

Рис. 4.2.2. Форма с настройками навигации

В правом окне можно задать следующие настройки: Количество строк, количество столбцов, их размер, шрифт и т.п.

Рис. 4.2.3. Настройки навигационной формы

Для четырех форм можно применить следующие настройки как показано на рисунке ниже

Рис. 4.2.4. Пример для навигации 4 форм

Необходимо каждой кнопке присвоить ту или иную форму. Для этого на вкладке «Формы», в свойствах каждой формы, в строке «Описание» нужно присвоить название «Первая Форма» и «Вторая форма» (Название может быть любым, в зависимости от проекта).

Рис. 4.2.5. Описание формы

Далее необходимо во вкладке «Обзорная панель», выбрать первую кнопку и в ее свойствах выбрать любую из имеющихся форм. В примере ниже, к первой кнопке (Строка 1, Столбец 1) привязана форма «Первая Форма»

Рис. 4.2.6. Привязка Первой Формы

Так же необходимо привязать Вторую Форму, пример приведен на рисунке ниже.

Рис. 4.2.7. Привязана Вторая Форма

Таким образом формы привязаны.

Для идентификации каждой формы, необходимо персонализировать каждую из форм. Самый простой способ персонализации – это вывести в верхнюю часть формы ее название.

    - Персонализация форм

Для вывода в верхнюю часть формы ее название, необходимо перейти на Первую форму и нажать на кнопку «Новый элемент формы», как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.8. Создание нового элемента формы

Появится окно с возможными элементами для формы. Необходимо выбрать Text Label (как показано на рисунке ниже) и нажать кнопку «Сохранить» (в правом нижнем углу). Данный элемент отображает требуемый текст.

Рис. 4.2.9. Выбор элемента Text Label

В верхнем левом углу на форме появится элемент Text, как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.10. Новый элемент на форме

Примечание: Все новые элементы при создании появляются на форме в верхнем левом углу.

В настройках элемента в окне справа, необходимо сделать следующие настройки (на рисунке ниже)

Рис. 4.2.11. Настройки элемента Text Label на Первой Форме

Настройки для второй формы приведены ниже

Рис. 4.2.12. Настройки элемента Text Label на Второй Форме

    - Настройка перехода м/у формами через пользовательские кнопки

Теперь нужно создать переходы м/у экранными формами через пользовательские кнопки. Для этого необходимо перейти на Первую форму и нажать на кнопку «Новый элемент формы» и выбрать элемент «ClassicButton», как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.13. Выбор элемента «ClassicButton»

В верхнем левом углу появится элемент в виде кнопки с надписью «ClassicButton». Необходимо поменять название и привязать кнопку к функции перехода на другое окно.

Рис. 4.2.14. Кнопка «ClassicButton»

Привязка кнопки осуществляется в настройках. Для этого необходимо выбрать кнопку, и в правом окне с настройками в поле  «Команда» выбрать тип команды «Переход на форму», как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.15. Выбор типа команды «Переход на форму»

В выпадающем списке, необходимо выбрать Форма 2 как показано на рисунке.

Рис. 4.2.16. Выбрать Форма 2

Т.о. к кнопке была привязана команда перехода на Форму 2. Теперь осталось изменить текст на кнопке и сделать эту кнопку нужного размера.

Для этого в окне настроек, в поле Текст необходимо прописать: «Переход на форму 2» и настроить размер и тип шрифта. Пример настроек приведен на рисунке ниже.

Рис. 4.2.17. Настройка кнопки

Похожим образом необходимо создать и настроить кнопку на форме 2, только для перехода на другую форму нужно сделать форму 1.

Должно получиться примерно так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 4.2.18. Пример реализации кнопки для формы 2

Теперь можно запустить проект на выполнение в модуле визуализации и посмотреть, что получилось.

    - Запуск проекта в модуле визуализации

Для запуска готового проекта необходимо запустить модуль визуализации и выбрать проект из того каталога, где он находится.

Так же можно в настройках модуля Редактора прописать путь к модулю визуализации и запустить проект из редактора. Для этого необходимо в верхней панели нажать на кнопку локальные настройки.

Рис. 4.2.19. Кнопка локальные настройки

И в появившемся окне настроек, на вкладке Editor указать путь к модулю визуализации.

Рис. 4.2.20. Окно настройки пути к модулю визуализации

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |